## ICMAL
İMES OSB UYGULAMALI İLERİ MÜHENDİSLİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ İNŞAATI KEŞİF ÖZETİ
| İŞİN TANIMI | TUTARI
1 | HAFRİYAT VE KABA İNŞAAT İŞLERİ | 0
2 | İNCE İNŞAAT İŞLERİ | 0
3 | ALT YAPI İŞLERİ | 0
4 | ÇEVRE DÜZENLEME,İSTİNAT PERDESİ VE BAHÇE DUVARI İŞLERİ | 0
5 | MEKANİK TESİSAT İŞLERİ | 0
6 | ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ | 0
| TOPLAM | 0
| KDV (%18) | 0
| GENEL TOPLAM | 0
"
"

## 1_
1-HAFRİYAT VE KABA İNŞAAT İŞLERİ
Sıra No | Poz No | İşin Tanımı | Birimi | Birim Fiyatı | Miktarı | Tutarı
1 | 15_120_1007 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (serbest kazı) | m³ |  |  | 0
2 | 15_120_1009 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması (serbest kazı) | m³ |  |  | 0
3 | 15_120_1006 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (serbest kazı) | m³ |  |  | 0
4 | 15_120_1003 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | m³ |  |  | 0
5 | 15_120_1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | m² |  |  | 0
6 | 15_210_1004 | Ocak taşı ile blokaj yapılması | m³ |  |  | 0
7 | 15_150_1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ |  |  | 0
8 | 15_150_1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ |  |  | 0
9 | 15_160_1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton |  |  | 0
10 | 15_160_1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton |  |  | 0
11 | 15_180_1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² |  |  | 0
12 | 15_185_1012 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | m³ |  |  | 0
13 | 15_255_1002 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² |  |  | 0
14 | 15_270_1006 | Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² |  |  | 0
15 | 15_270_1007 | Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² |  |  | 0
16 | 15_250_1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | m² |  |  | 0
17 | 15_335_1402 | 4 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (eps - 30 kg/m3 yoğunluğunda) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | m² |  |  | 0
18 | 10_330_6404 | 350 <= basınç dayanımı < 450 kn/m² HDPE Esaslı Drenaj ve Koruma Levhaları | m² |  |  | 0
19 | 15_205_1003 | Ø 160 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | mt |  |  | 0
20 | 15_125_1006 | Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması | m³ |  |  | 0
TOPLAM |  |  |  |  | 0
KDV (%18) |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 0

## 2_
2-İNCE İNŞAAT İŞLERİ
Sıra No | Poz No | İşin Tanımı | Birimi | Birim Fiyatı | Miktarı | Tutarı
1 | 15_225_1104 | 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g4 sınıfı) (5,00 n/mm² ve 600 kg/m³) | m² |  |  | 0
2 | 15_225_1107 | 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g4 sınıfı) (5,00 n/mm² ve 600 kg/m³) | m² |  |  | 0
3 | 15_530_1110 | Duvar profilleri ile12.5 mm çift kat suya day.alçı duvar lev.metal iskeletli giydirme duvar yapılması | m² |  |  | 0
4 | IMS_10.1 | Terasa Su ve Isı İzolasyonu Yapılması (Şap İmalatı Dahil) | m² |  |  | 0
5 | IMS_10.2 | 20 cm Kalınlığında Saha Betonu Atılması (Yüzey Sertleştiricisiz) | m² |  |  | 0
6 | 15_535_1026 | 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alimünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | m² |  |  | 0
7 | IMS_10.3 | 7 cm Kalınlığında Şap Atılması | m² |  |  | 0
8 | 15_275_1105 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması | m² |  |  | 0
9 | 15_280_1007 | Hazır makine sıvası ile tavanlara tek kat alçı sıva yapılması (15mm kalınlık) | m² |  |  | 0
10 | 15_280_1008 | Hazır makine sıvası ile duvarlara tek kat alçı sıva yapılması (20mm kalınlık) | m² |  |  | 0
11 | 15_280_1006 | Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması | m² |  |  | 0
12 | 15_540_1215 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | m² |  |  | 0
13 | 15_540_1304 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | m² |  |  | 0
14 | IMS_10.13 | Dekoratif Mineralli Sıva | m² |  |  | 0
15 | 15_375_1052 | (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² |  |  | 0
16 | IMS_10.4 | Merdiven Basamaklarının Granit ile Kaplanması (Esssl White) | mt. |  |  | 0
17 | IMS_10.5 | Sahanlıkların Granit ile Kaplanması (Esssl White) | m² |  |  | 0
18 | IMS_10.6 | Basamak ve Sahanlıklara Granit Süpürgelik Yapılması (Esssl White) | mt. |  |  | 0
19 | IMS_10.15 | Asansör Yanı Star Galaxy Granit Söve Yapılması | m² |  |  | 0
20 | IMS_10.8 | Alüminyum Küpeşte Yapılması | mt. |  |  | 0
21 | 15_380_1006 | (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² |  |  | 0
22 | IMS_10.7 | Epoksi Zemin Kaplama Yapılması | m² |  |  | 0
23 | IMS_10.9 | 100x210 Boyutlarında Amerikan Panel Kapı Yapılması | Ad. |  |  | 0
24 | IMS_10.10 | 100x220 Boyutlarında Panikbar Yangın Kapısı Yapılması | Ad. |  |  | 0
25 | IMS_10.16 | 200x230 Boyutlarında Panikbar Yangın Kapısı Yapılması | Ad. |  |  | 0
26 | IMS_10.11 | 500x480 Boyutlarında Seksiyonel Kapı Yapılması (Personel Kapılı) | Ad. |  |  | 0
27 | 15_410_1404 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | m² |  |  | 0
28 | IMS_10.12 | Kompozit Kaplama Yapılması | m² |  |  | 0
29 | 15_460_1006 | Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kg |  |  | 0
30 | 15_470_1419 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | m² |  |  | 0
31 | 15_520_1003 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 | m² |  |  | 0
32 | 15_520_1002 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 | m² |  |  | 0
33 | 35_710_1101 | 2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg | Ad. |  |  | 0
34 | IMS_10.14 | Havalandırma Izgaralarının Yapılması | m² |  |  | 0
TOPLAM |  |  |  |  | 0
KDV (%18) |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 0

## 3_
3-ALT YAPI İŞLERİ
Sıra No | Poz No | İşin Tanımı | Birimi | Birim Fiyatı | Miktarı | Tutarı
1 | IMS_10.17 | 15X15 cm Boyutlarında Seri Izgara İmalatının Yapılması | mt |  |  | 0
2 | IMS_10.18 | Ø300 mm Çapında Korige Esaslı Boru ile Kanalizasyon Hattı Yapılması | mt. |  |  | 0
3 | IMS_10.19 | Ø300 mm Korige Boru ile Yağmur Suyu Hattı Yapılması | mt. |  |  | 0
4 | IMS_10.20 | Ø700 Prefabrik Baca Yapılması | Ad. |  |  | 0
5 | IMS_10.21 | Ø100 mm Çapında Korige Esaslı Boru ile Skada Hattı Yapılması | mt. |  |  | 0
TOPLAM |  |  |  |  | 0
KDV (%18) |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 0

## 4_
ÇEVRE DÜZENLEME,İSTİNAT PERDESİ VE BAHÇE DUVARI İŞLERİ
Sıra No | Poz No | İşin Tanımı | Birimi | Birim Fiyatı | Miktarı | Tutarı
1 | 15_120_1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | m² |  |  | 0
2 | IMS_10.2 | 20 cm Kalınlığında Saha Betonu Atılması (Yüzey Sertleştiricisiz) | m² |  |  | 0
3 | 15_435_1201 | 50 x 20 x 10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | m |  |  | 0
4 | 15_435_1301 | 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk) | mt. |  |  | 0
5 | IMS_10.22 | Peyzaj İşlerinin Yapılması | m² |  |  | 0
6 | IMS_10.23 | H=100cm Yüksekliğinde Panel Çit Yapılması | mt. |  |  | 0
7 | IMS_10.24 | Personel Giriş Kapısı Yapılması (Dış Kapı) | Ad. |  |  | 0
8 | IMS_10.25 | Sürgülü Giriş Kapısı Yapılması (Dış Kapı) L= 5 mt | Ad. |  |  | 0
9 | IMS_10.26 | Sürgülü Giriş Kapısı Yapılması (Dış Kapı) L= 7 mt | Ad. |  |  | 0
10 | IMS_10.27 | H=1 m Yüksekliğinde Bahçe Duvarı Yapılması | mt. |  |  | 0
11 | IMS_10.28 | H=1,5 m Yüksekliğinde İstinat Duvarı Yapılması | mt. |  |  | 0
12 | IMS_10.29 | H=2 m Yüksekliğinde İstinat Duvarı Yapılması | mt. |  |  | 0
13 | IMS_10.30 | H=2,5 m Yüksekliğinde İstinat Duvarı Yapılması | mt. |  |  | 0
14 | IMS_10.31 | H=3,0 m Yüksekliğinde İstinat Duvarı Yapılması | mt. |  |  | 0
15 | IMS_10.32 | H=6.2 m Yüksekliğinde İstinat Duvarı Yapılması | mt. |  |  | 0
16 | IMS_10.33 | H=5,7 m Yüksekliğinde İstinat Duvarı Yapılması | mt. |  |  | 0
TOPLAM |  |  |  |  | 0
KDV (%18) |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 0

## 5_
5-MEKANİK TESİSAT İŞLERİ MALİYET
Sıra No | Poz No | İşin Tanımı | Birimi | Birim Fiyatı | Miktarı | Tutarı
1 | 15_315_1002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | mt. |  |  | 0
2 | IMS_10.34 | Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Temini ve Montajı | Gt. |  |  | 0
3 | IMS_10.35 | Kalorifer Tesisatının Yapılması | Gt. |  |  | 0
4 | IMS_10.36 | Pissu ve Temiz Su Tesisatının Yapılması | Gt. |  |  | 0
5 | IMS_10.37 | Yangın Tesisatının Yapılması | Gt. |  |  | 0
6 | IMS_10.38 | Yangın Hidroforunun Temini ve Montajı | Gt. |  |  | 0
7 | IMS_10.39 | Vitrifiye Malzemesi Temini ve Montajının Yapılması | Gt. |  |  | 0
8 | IMS_10.40 | Hidrofor Bağlantılarının Yapılması | Gt. |  |  | 0
9 | IMS_10.41 | Doğalgaz Tesisatı İşlerinin Yapılması | Gt. |  |  | 0
10 | IMS_10.42 | Bahçe Sulama Tesisatının Yapılması | Gt. |  |  | 0
TOPLAM |  |  |  |  | 0
KDV (%18) |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 0

## 6_
6-ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ MALİYET
Sıra No | Poz No | İşin Tanımı | Birimi | Birim Fiyatı | Miktarı | Tutarı
1 | IMS_10.42 | 36 kV 630 A 16 kA Yük Ayırıcılı Giriş Hücresi | Ad.. |  |  | 0
2 | IMS_10.43 | 36 kV 630 A 16 kA Sigortalı Yük Ayırıcılı Trafo Koruma Hücresi | Ad.. |  |  | 0
3 | IMS_10.44 | 6400x2500x3550mm Beton Köşk | Ad.. |  |  | 0
4 | IMS_10.45 | 33/0.4 kV 400 kVA Dahili Tip Hermetik Transformatör | Ad.. |  |  | 0
5 | IMS_10.46 | 400kVA Dahili Tip Trafo Çıkış Panosu | Ad.. |  |  | 0
6 | 35_140_3111 35_140_3111_M | 1x185mm2 NYY Kablo | mt.. |  |  | 0
7 | IMS_10.47 | Koruma ve İşletme Topraklaması | Set |  |  | 0
8 | IMS_10.48 | 35kV 1x95/16 mm² XLPE Dahili Tip Kablo Başlığı | Ad.. |  |  | 0
9 | IMS_10.49 | 35kV 1x95/16 mm² XLPE Dahili Tip Kablo Başlığı Plug-İn | Ad.. |  |  | 0
| IMS_10.50 | 35kV 1x95/16 mm² XLPE Kablo | mt.. |  |  | 0
| 35_140_3110 35_140_3110_M | 1x150mm2 NYY Kablo | mt.. |  |  | 0
| 35_160_6504 35_160_6504_M | Ø110 Kablo Muhafaza Borusu 450N | mt.. |  |  | 0
| 35_485_1001 | Bakımsız Akü-Redresör Grubu 24 V.DC 12Ah ( 20A E kadar) | Ad.. |  |  | 0
| IMS_10.51 | Proje ve Kabul İşlemleri | Ad.. |  |  | 0
| IMS_10.52 | Yangın Tüpü | Ad.. |  |  | 0
| IMS_10.53 | İzole Eldiven (36 kV) | Çift |  |  | 0
| IMS_10.54 | İzole Halı (36 kV) | m² |  |  | 0
| IMS_10.55 | İzole Sehpa (36 kV) | Ad.. |  |  | 0
| 35_750_3002 35_750_3002_M | TOPRAKLAMA 30*3 mm GALVANİZ SERİT (Metre fiyatı var) | mt. |  |  | 0
| IMS_10.56 | TOPRKLAMA ŞERİT ŞERİT EK | Ad. |  |  | 0
| IMS_10.57 | TOPRAKLAMA ŞERİT DEMİR EK | Ad. |  |  | 0
| 35_750_4002 35_750_4002_M | TOPRAKLAMA KAZIĞI 1,5 MT GALVANİZ (Bakır Çubuk) | Ad. |  |  | 0
| 35_170_1105 35_170_1105_M | 60*60 26 W SIVAÜSTÜ LED ARMATÜR | Ad. |  |  | 0
| 35_170_1105 35_170_3050 35_170_1105_M | 60*60 26 W SIVAÜSTÜ ACİL KİTLİ LED ARMATÜR | Ad. |  |  | 0
| 35_170_1105 35_170_3050 35_170_3100 35_170_1105_M | LEDLİ SENSÖRLÜ ACİL AYDINLATMALI SIVAÜSTÜ LED ARMATÜR | Ad. |  |  | 0
| 35_160_1222 35_160_1222_M 35_185_1102 35_185_1102_M | KOMİTATÖR SORTİ | Ad. |  |  | 0
| IMS_10.58 | PRİZ KOMBİNASYON KUTUSU | Ad. |  |  | 0
| 35_170_1603 35_170_1603_M | 36 W SIVAÜSTÜ ETANJ ARMATÜR | Ad. |  |  | 0
| 35_170_1603 35_170_3050 35_170_1603_M | 36 W SIVAÜSTÜ ETANJ ARMATÜR ACİL KİTLİ | Ad. |  |  | 0
| 35_170_1504 35_170_1504_M | 18 W SIVAÜSTÜ LED ARMATÜR | Ad. |  |  | 0
| 35_170_1504 35_170_3050 35_170_1504_M | 18 W SIVAÜSTÜ LED ARMATÜR ACİL KİTLİ | Ad. |  |  | 0
| 35_160_1104 35_160_1104_M | PARALEL ADINLATMA SORTİSİ | Ad. |  |  | 0
| 35_160_3503 35_160_3503_M | PRİZ SORTİSİ | Ad. |  |  | 0
| 35_140_3225 35_140_3225_M | 4x16+10 mm2 NYY KABLO | mt. |  |  | 0
| 35_150_2214 35_150_2214_M | 5x10 mm2 N2XH KABLO | mt. |  |  | 0
| 35_150_2213 35_150_2213_M | 5x6 mm2 N2XH KABLO | mt. |  |  | 0
| 35_150_2212 35_150_2212_M | 5x4 mm2 N2XH KABLO | mt. |  |  | 0
| 35_150_2211 35_150_2211_M | 5x2,5 mm2 NHXMH KABLO | mt. |  |  | 0
| 35_100_1258 35_100_1258_M | ZEMİN KAT DAĞITIM PANOSU | Ad. |  |  | 0
| 35_100_1258 35_100_1258_M 35_100_1308 35_100_1308_M | ANA DAĞITIM PANOSU | Ad. |  |  | 0
10 | 35_190_1100 35_190_1100_M 35_190_1101 35_190_1101_M | 300 mm GALVANİZ KABLO TAVASI, EKLERİ VE MONTAJ ELEMANLARI (kg fiyatı var) | kg |  |  | 0
| 35_190_1100 35_190_1100_M 35_190_1101 35_190_1101_M | 200 mm GALVANİZ KABLO TAVASI, EKLERİ VE MONTAJ ELEMANLARI (kg fiyatı var) | kg |  |  | 0
| 35_190_1305 35_190_1305_M | 100 mm PLASTİK KABLO KANALI, EKLERİ VE MONTAJ ELEMANLARI (kg fiyatı var) | mt. |  |  | 0
| 35_415_1450 35_415_1450_M | DUMAN DEDEKTÖRÜ | Ad. |  |  | 0
| 35_415_1580 35_415_1580_M | SİREN | Ad. |  |  | 0
| 35_415_1110 35_415_1110_M | ANALOG SANTRAL | Ad. |  |  | 0
| IMS_10.59 | KURU TİP AKU | Ad. |  |  | 0
| 35_440_1102 35_440_1102_M | ACİL ÇIKIŞ YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ | Ad. |  |  | 0
| 35_415_1410 35_415_1410_M | ALARM BUTONU | Ad. |  |  | 0
| 2835_520_5002 35_520_5002_M | Q 18 HALOJEN FREE TESİSAT BORUSU VE KABLOSU DAHİL | mt. |  |  | 0
| IMS_10.60 | DATA SORTİSİ | Ad. |  |  | 0
| 35_170_1105 35_170_1105_M | 60*60 26 W SIVAÜSTÜ LED ARMATÜR | Ad. |  |  | 0
| 35_170_1105 35_170_3050 35_170_1105_M | 60*60 26 W SIVAÜSTÜ ACİL KİTLİ LED ARMATÜR | Ad. |  |  | 0
| 35_170_1105 35_170_3050 35_170_3100 35_170_1105_M | LEDLİ SENSÖRLÜ ACİL AYDINLATMALI SIVAÜSTÜ LED ARMATÜR | Ad. |  |  | 0
| 35_160_1222 35_160_1222_M 35_185_1102 35_185_1102_M | KOMİTATÖR SORTİ | Ad. |  |  | 0
| IMS_10.61 | PRİZ KOMBİNASYON KUTUSU | Ad. |  |  | 0
| 35_170_1603 35_170_1603_M | 36 W SIVAÜSTÜ ETANJ ARMATÜR | Ad. |  |  | 0
| 35_170_1603 35_170_3050 35_170_1603_M | 36 W SIVAÜSTÜ ETANJ ARMATÜR ACİL KİTLİ | Ad. |  |  | 0
| 35_170_1504 35_170_1504_M | 18 W SIVAÜSTÜ LED ARMATÜR | Ad. |  |  | 0
| 35_170_1504 35_170_3050 35_170_1504_M | 18 W SIVAÜSTÜ LED ARMATÜR ACİL KİTLİ | Ad. |  |  | 0
| 35_160_1104 35_160_1104_M | PARALEL ADINLATMA SORTİSİ | Ad. |  |  | 0
| 35_160_3503 35_160_3503_M | PRİZ SORTİSİ | Ad. |  |  | 0
| 35_140_3225 35_140_3225_M | 4x16+10 mm2 NYY KABLO | mt. |  |  | 0
| 35_150_2214 35_150_2214_M | 5x10 mm2 N2XH KABLO | mt. |  |  | 0
| 35_150_2213 35_150_2213_M | 5x6 mm2 N2XH KABLO | mt. |  |  | 0
| 35_150_2212 35_150_2212_M | 5x4 mm2 N2XH KABLO | mt. |  |  | 0
| 35_150_2211 35_150_2211_M | 5x2,5 mm2 NHXMH KABLO | mt. |  |  | 0
| 35_100_1258 35_100_1258_M | ZEMİN KAT DAĞITIM PANOSU | Ad. |  |  | 0
| 35_100_1258 35_100_1258_M 35_100_1308 35_100_1308_M | ANA DAĞITIM PANOSU | Ad. |  |  | 0
| 35_190_1100 35_190_1100_M 35_190_1101 35_190_1101_M | 300 mm GALVANİZ KABLO TAVASI, EKLERİ VE MONTAJ ELEMANLARI | mt. |  |  | 0
| 35_190_1100 35_190_1100_M 35_190_1101 35_190_1101_M | 200 mm GALVANİZ KABLO TAVASI, EKLERİ VE MONTAJ ELEMANLARI | mt. |  |  | 0
| 35_190_1305 35_190_1305_M | 100 mm PLASTİK KABLO KANALI, EKLERİ VE MONTAJ ELEMANLARI | mt. |  |  | 0
| 35_415_1450 35_415_1450_M | DUMAN DEDEKTÖRÜ | Ad. |  |  | 0
| 35_415_1580 35_415_1580_M | SİREN | Ad. |  |  | 0
| 35_415_1110 35_415_1110_M | ANALOG SANTRAL | Ad. |  |  | 0
| IMS_10.62 | KURU TİP AKU | Ad. |  |  | 0
| 35_440_1102 35_440_1102_M | ACİL ÇIKIŞ YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ | Ad. |  |  | 0
| 35_415_1410 35_415_1410_M | ALARM BUTONU | Ad. |  |  | 0
| 2835_520_5002 35_520_5002_M | Q 18 HALOJEN FREE TESİSAT BORUSU VE KABLOSU DAHİL | mt. |  |  | 0
| IMS_10.63 | DATA SORTİSİ | Ad. |  |  | 0
| IMS_10.64 | RACK KABİN | Ad. |  |  | 0
| IMS_10.65 | TELEFON SANTRALİ | Ad. |  |  | 0
TOPLAM |  |  |  |  | 0
KDV (%18) |  |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 0